采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字射线（DR）检测系统 | 1 | 120 | 合同签订后3个月 |

2、工程技术要求

便携式X射线机1台：焦点≤1mm;可穿透50mm不锈钢焊缝；
阵列探测器：像素间距＜100µm；

3、付款方式：

- 国产货物

（1）合同签订后15个工作日内支付30%；

（2）现场验收合格后15个工作日内支付65%；

（3）5%质保期满无息支付。

2、进口货物

（1） 合同签订后30% T/T预付；

（2） 货到且经验收合格后支付70%T/T。

4、质保期：自验收合格之日起 12个月。