采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITER PF电源控制器模拟系统集成 | 1套 | 一个月 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

产品用于大功率电源控制，具备在高电压（1 kV max，频率范围50Hz – 1250Hz）、大电流（55 kA max，频率范围DC - 2000Hz）环境长期稳定运行能力。

2.3、 工作条件

标的设备现场环境条件如下表 2-3所示。

表 2-3  现场环境条件

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 高度（海拔），m | ≤1000 |
| 温度（室外），℃ | -10~+40 |
| 温度（室内），℃ | 5~+40 |
| 24小时平均温度（室外），℃ | -5~+35 |
| 24小时平均温度（室内），℃ | 5~+35 |
| 风速，km/hr | ≤140 |
| 24小时平均相对湿度 | ≤95% |
| 30天平均相对湿度 | ≤90% |
| 雪载荷，kg/m2 | ≤150 |
| 覆冰厚度，mm | ≤10 |
| 污染等级（根据IEC60071-2） | II |
| 安装方式 | 室内 |

2.4、 技术性能指标要求

主要设备如表2-4所示。

表 2-4  主要设备列表

| 品名 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ITER PF电源控制器模拟系统 | - 集成本地控制器； - 集成回路控制器； - 集成联锁控制器； - 集成系统控制平台控制器； - 集成控制器数字信号调理接口； - 集成控制器模拟信号调理接口； - 集成高压侧信号调理接口； - 集成万兆实时网络平台； - 集成PON/SDN网络平台； - 集成机柜运行监视控制器； | 1套 |

详细技术指标及性能参数见附件：technical specifications for the supply A8RGL7 v1.2。

整套设备需CE认证，并提供CE认证报告。

2.5、 技术服务要求及质保要求

甲方的质量管理和控制主要是指在乙方生产质量检验和生产进度监造以及成品采购类产品的质量文件控制。主要包括如下内容：

乙方有责任及义务向甲方报告工艺流程，并向甲方提供工艺文件，在甲方认可后方可进行产品加工或测试。

乙方所提供的所有产品性能不得低于被规范所提出的指标，但可以高于本规范提出的性能指标。

乙方应在本合同签订5个工作日内，制定并向甲方提交详细的生产进度计划表，包括生产设计、材料采购、产品制造、试验、测试等项的详情，以确定每部分工作及其进度，来保证本合同的按时完成。该生产进度计划表得到甲方批准同意后，方可正式开始合同的执行。

乙方应当负责本标的所有产品的包装，包装需要满足铁路、公路、海运要求，并负责产品自出厂起至甲方所在地(安徽省合肥市中科院等离子物理研究所区)的运输等工作。

乙方应当按照甲方的包装和标识要求及经乙方设计、甲方及ITER组织批准的包装标识方案对拟运输交付物进行包装和标识。

2.6、验收标准及验收程序

设备验收参考：Plant Control Design Handbook, ITER_D_27LH2V